## Mantenimiento de equipos
Identificación del Equipo |  |  | Frecuencia de Mantenimiento | PROGRAMADO _________ REALIZADO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Nombre | Marca | Modelo/ Especificación
CHILLER-CICLOTRON
CHILLER CICLOTRON | CARRIER | 30XAB0806R-01-RL | TRIMESTRAL | P |  | 2024-02-25 |  | 2024-04-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-10-25
|  |  |  | R |  | 2024-02-03 |  | 2024-04-06
MANEJADORAS
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO UCI-2DO NIVEL | DUNHAN- BUSH | AHD2AF100VM | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-02-10
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO - 2DONIVEL -AREA DE SUBIR A LOS MINICHILLERS | DUNHAN- BUSH | AHD2A180VM | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-03-02
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO AREA ADMINISTRATIVA-2DO NIVEL | DUNHAN- BUSH | 6HCB250D4RRD | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-01-28
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO PATOLOGIA | DUNHAN- BUSH | NO VISIBLE | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-01-20
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO URGENCIAS PRINCIPAL | DUNHAN- BUSH | 6HCB320D-4R R/H | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-02-24
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO IMÁGENES #1 | DUNHAN- BUSH | 6CC2000-4R L/H | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-01-27
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO PRINCIPAL-4TO NIVEL | DUNHAN- BUSH | AHD2AF 120 VM | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-02-02
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO BLOQUE A-2DO NIVEL FONDO DEL PASILLO | DUNHAN- BUSH | 6VCB760D-4R L/H | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-02-10
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO LOBBY PRINCIPAL-1ER NIVEL | DUNHAN- BUSH | 6VCB760D-4R R/H | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-01-20
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO BLOQUE A /FONDO DEL PASILLO-1ER NIVEL | DUNHAN- BUSH | AHU CS3-2 | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-02-10
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO PRINCIPAL-SOTANO | DUNHAN- BUSH | AH22AF180VM | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-01-07
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO IMÁGENES #2 | DUNHAN- BUSH | 6CC2000-4R L/H | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-01-27
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO IMÁGENES #3 | DUNHAN- BUSH | 6CC2000-4R L/H | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-01-27
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO IMÁGENES #4 | DUNHAN- BUSH | 6CC2000-4R L/H | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-01-27
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO URGENCIAS PEQUEÑA | DUNHAN- BUSH | 6HCB1145D-4R /H | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-03-02
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO PRINCIPAL 3ER NIVEL | DUNHAN- BUSH | AHD2AF120VM | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-01-05
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO PRINCIPAL5TO NIVEL | DUNHAN- BUSH | AHD2AF120VM | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-02-03
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO PRINCIPAL 6TO NIVEL | DUNHAN- BUSH | 6CC2000-4R L/H | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-02-24
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO SALON DE CONFERENCIA 6TO NIVEL No. 1 | DUNHAN- BUSH | 6CC2000-4R | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-02-17
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO LABORATORIO CLINICO-1ER NIVEL | DUNHAN- BUSH | 6HCB145D-4R L/H | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-01-27
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO ALMACEN | DUNHAN- BUSH | 6HCB250D - 4R | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-03-09
MANEJADORA AIR4E ACONDICIONADO FRENTE AL ASCENSOR 1ER NIVEL | DUNHAN- BUSH | 6HCB145D-3R R/H | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-01-20
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO COMEDOR EMPLEADOS | DUNHAN- BUSH | 6HCB145D-4RR14 | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-26 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-03-09
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO CUARTO DE UPS / AL LADO DE LOS BUNKERS - SOTANO | DUNHAN- BUSH | TCV3036A | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-27 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-02-13
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO PRINCIPAL LOBBY 2DO NIVEL | DUNHAN- BUSH | 6AHDAF180VM | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-28 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-02-11
MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO MEDICINA NUCLEAR | DUNHAN- BUSH | 6HCB435D-4R L/H | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-29 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-01-13
AIRE ACONDICIONADO SALA DE ESPERA 6TO NIVEL No. 3 | DUNHAN- BUSH | 2B11400267 | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-02-17
AIRE ACONDICIONADO SALA DE ESPERA 6TO NIVEL No. 2 | DUNHAN- BUSH | 2B11400261 | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-02-17
AIRE ACONDICIONADO SALA DE ESPERA 6TO NIVEL No. 1 | DUNHAN- BUSH | 2B11400251 | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 25/092024 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-02-17
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO FACTURACION 1ER NIVEL | DUNHAN- BUSH | 6HCB250D-4R L/H | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-27 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-01-27
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO FRENTE A LA COCINA | DUNHAN- BUSH | 6HCB2500035 | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-28 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-02-04
MANEJADORA DE AIRE ENTRADA ADMINISTRATIVA 2DO NIVEL | DUNHAN- BUSH | 6HCB320D-4R R/H | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-01-29
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO ENTRADA J10 | DUNHAN- BUSH | 6CC2000-4R | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-03-09
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO BANCO DE SANGRE-1ER NIVEL | DUNHAN- BUSH | 6HCB145D-3R L/H | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
|  |  |  | R |  |  | 2024-01-27
ASCENSORES
ASCENSORES | KONE | LOPCB | MENSUAL | P | 2024-01-25 | 2024-02-25 | 2024-03-25 | 2024-04-25 | 2024-05-25 | 2024-06-25 | 2024-07-25 | 2024-08-25 | 2024-09-25 | 2024-10-25 | 2024-11-25 | 2024-12-25
|  |  |  | R | 2024-01-19 | 2024-02-10 | 2024-03-08 | 2024-04-14
CHILLER - 540 TONELADAS
CHILLER - 540 TONELADAS (PRINCIPAL) | DUNHAN- BUSH | AVX. A540M - AR HR | MENSUAL | P | 2024-01-25 | 2024-02-25 | 2024-03-25 | 2024-04-25 | 2024-05-25 | 2024-06-25 | 2024-07-25 | 2024-08-25 | 2024-09-25 | 2024-10-25 | 2024-11-25 | 2024-12-25
|  |  |  | R | 2024-02-03 | 2024-03-02 | 2024-04-06
CHILLER-MRI
CHILLER-MRI | KOOLANT KOOLERS | A ESPECIFICAR | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-09-25 |  |  | 2024-12-25
R
MINICHILLERS-ACELERADORES LINEALES
3 MINICHILLERS DE LOS ACELERADORES LINEALES | A ESPECIFICAR | A ESPECIFICAR | TRIMESTRAL | P |  |  | 2024-03-25 |  |  | 2024-06-25 |  |  | 2024-10-25 |  |  | 2024-12-25
R
CAMPANAS DE EXTRACCION DE PATOLOGIA
3 CAMPANAS DE EXTRACCION | N/A | CAMPANA #1 Teñidor Automatico CAMPANA #2 Procesador de tejidos CAMPANA #3 Macroscópica | MENSUAL | P | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-30
|  |  |  | R | 2024-01-26 | 2024-02-16 | 2024-03-19 | 2024-04-18
PLANTAS ELECTRICAS
PLANTAS ELECTRICA # 1 | CUMMINS | QSK23-G2 | MANTENIMIENTO A REALIZAR CUANDO SE CUMPLE 250-300 DE CONSUMO | 250/300 HORAS DE CONSUMO
R
PLANTAS ELECTRICA # 2 | CUMMINS | QSK23-G2 | MANTENIMIENTO A REALIZAR CUANDO SE CUMPLE 250-300 DE CONSUMO | 250/300 HORAS DE CONSUMO
R
PLANTAS ELECTRICA # 3 | CUMMINS | QSK23-G2 | MANTENIMIENTO A REALIZAR CUANDO SE CUMPLE 250-300 DE CONSUMO | 250/300 HORAS DE CONSUMO
R
PLANTAS ELECTRICA # 4 | CUMMINS | QSK23-G2 | MANTENIMIENTO A REALIZAR CUANDO SE CUMPLE 250-300 DE CONSUMO | 250/300 HORAS DE CONSUMO
R
BOMBAS DE AGUA POTABLE
BOMBA DE AGUA POTABLE DE 25HP + VARIADOR #1 | LEESON | C256T34DK5A | SEMESTRAL | p
R
BOMBA DE AGUA POTABLE DE 25HP + VARIADOR #2 | LEESON | C256T34DK5A | SEMESTRAL | p
R
BOMBA DE AGUA POTABLE DE 25HP + VARIADOR #3 | LEESON | C256T34DK5A | SEMESTRAL | p
R
BOMBAS DE AGUA HELADA
BOMBA DE AGUA HELADA DE 150HP + VARIADOR #1 | N/A | NO VISIBLE | SEMESTRAL | p
R
BOMBA DE AGUA HELADA DE 150HP + VARIADOR #2 | N/A | NO VISIBLE | SEMESTRAL | p
R
BOMBAS DEL SISTEMA OSMOSIS
BOMBA DEL SISTEMA OSMOSIS DE 7.5HP #1 | LEESON | C184T4T34FK40AA | SEMESTRAL | p
R
BOMBA DEL SISTEMA OSMOSIS DE 7.5HP #2 | LEESON | C184T4T34FK40AA | SEMESTRAL | p
R
SISTEMAS DE AIRE COMPRIMIDO Y BOMBA DE VACÍO
SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO CICLOTRON | POWEREX | NO VISIBLE | SEMESTRAL | p | [5 empty] | 2024-06-25 | [5 empty] | 2024-12-25
R
SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO GENERAL (CIRUGIA Y RADIOONCOLOGIA) | BEACONMEDES | 4107005494 | SEMESTRAL | p | [5 empty] | 2024-06-25 | [5 empty] | 2024-12-25
R
BOMBA DE VACÍO | BEACONMEDES | 4107102630 | SEMESTRAL | p | [5 empty] | 2024-06-25 | [5 empty] | 2024-12-25
R

## CONTROL CALIDAD AGUA
Identificación del Equipo |  |  | Frecuencia de Mantenimiento | PROGRAMADO _________ REALIZADO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Nombre | Marca | Modelo/ Especificación
CHILLERS
CHILLER 540 TON Control y Calidad de Agua Helada | DUNHAN- BUSH | AFVX 495-6HR | MENSUAL (4 REPORTES AL MES) | P | 2024-01-25 | 2024-02-25 | 2024-03-25 | 2024-04-25 | 2024-05-25 | 2024-06-25 | 2024-07-25 | 2024-08-25 | 2024-09-25 | 2024-10-25 | 2024-11-25 | 2024-12-25
R
MINICHILLERS
3 MINICHILLERS DE LOS ACELERADORES LINEALES Control y Calidad de Agua | YORK-SHIPLEY | 54BC-S3D-70-S150-N/3 | MENSUAL (4 REPORTES AL MES) | P | 2024-01-25 | 2024-02-25 | 2024-03-25 | 2024-04-25 | 2024-05-25 | 2024-06-25 | 2024-07-25 | 2024-08-25 | 2024-09-25 | 2024-10-25 | 2024-11-25 | 2024-12-25
R
CALDERAS
2 CALDERAS Control y Calidad de Agua | YORK-SHIPLEY | 54BC-S3D-70-S150-N/3 | MENSUAL (4 REPORTES AL MES) | P | 2024-01-25 | 2024-02-25 | 2024-03-25 | 2024-04-25 | 2024-05-25 | 2024-06-25 | 2024-07-25 | 2024-08-25 | 2024-09-25 | 2024-10-25 | 2024-11-25 | 2024-12-25
R