## ABRIL 2024
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [12 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
( Fecha: 29/4/2024 )
Instalación / Maquinaria | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. |  | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
LAVAMANOS DE QUIROFANO DEL TERCER PISO | FUE FIJADO PARA EVITAR RUCTURA DE TUVERIAS DE DRENAJE |  | FUE FIJADO PARA EVITAR RUCTURA DE TUVERIAS DE DRENAJE | PREVENTIVO |  |  | 2024-04-01 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
MANEJADORA TERCER PISO | SUSTITUCION DE CORREA |  | SUSTITUCION DE CORREA | PREVENTIVO |  | CADA DOS MESES | 2024-04-01 | 2024-06-01 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
LAVAMANOS DE QUIROFANO DEL TERCER PISO | CAMBIO DE LLAVE |  | CAMBIO DE LLAVE | PREVENTIVO |  |  | 2024-04-02 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
PUERTA DE IMÁGENES | CAMBIO DE BISAGRA Y AJUSTE |  | CAMBIO DE BISAGRA Y AJUSTE | PREVENTIVO |  |  | 2024-04-02 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
LAVAMANOS DE QUIROFANO DEL CUARTO PISO | CAMBIO DE LLAVE |  | CAMBIO DE LLAVE | PREVENTIVO |  |  | 2024-04-03 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
OXIGENO AREA DE NEURO | REPOSICION |  | REPOSICION | PREVENTIVO |  |  | 2024-04-03 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
CONSULTORIO 212 | CAMBIO DE PLAFON POR DETERIORO |  | CAMBIO DE PLAFON POR DETERIORO | PREVENTIVO |  |  | 2024-04-04 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
AREA DE IMÁGENES | INSTALACION DE LAMPARA LED |  | INSTALACION DE LAMPARA LED | PREVENTIVO |  |  | 2024-04-04 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
PUERTA METALICA DE IMÁGENES | INSTALACION DE LLANES DOBLE |  | INSTALACION DE LLANES DOBLE | PREVENTIVO |  |  | 2024-04-05 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
EMERGENCIA | SUSTITUCION DE LAMPARAS EN EL AREA COMPLETA |  | SUSTITUCION DE LAMPARAS EN EL AREA COMPLETA | PREVENTIVO |  |  | 2024-04-06 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
FREGADERO DEL AREA DE COCINA | CAMBIO DEL JEGO DE SIFON |  | CAMBIO DEL JEGO DE SIFON | CORRECTIVO |  |  | 2024-04-06 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
PUERTA PASILLO RESIDENCIA MEDICA | INSTALACION DE BISAGRA Y AJUSTE DEL MARCO |  | INSTALACION DE BISAGRA Y AJUSTE DEL MARCO | CORRECTIVO |  |  | 2024-04-09 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
LOBBY SUR PATOLOGIA | SUSTITUCION DE LAMPARAS LED QUEMADAS |  | SUSTITUCION DE LAMPARAS LED QUEMADAS | PREVENTIVO |  |  | 2024-04-10 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
PUERTA DE ACCESO LOBBY SUR PATOLOGIA | SUSTITUCION DE LLAVIN DOBLE |  | SUSTITUCION DE LLAVIN DOBLE | PREVENTIVO |  |  | 2024-04-10 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO | SUSTITUCION DE LLAVIN DOBLE |  | SUSTITUCION DE LLAVIN DOBLE | PREVENTIVO |  |  | 2024-04-11 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
MANEJADORA PATOLOGIA | CAMBIO DE CORREA ROTA |  | CAMBIO DE CORREA ROTA | CORRECTIVO |  | TRIMESTRAL | 2024-04-11 | 2024-07-11 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
HABITACION 404 | CAMBIO DE INODORO |  | CAMBIO DE INODORO | CORRECTIVO |  |  | 2024-04-12 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
SISTEMA DE AGUA EN DIALISIS | CAMBIO DE CABEZALES, ABLANDADRES Y LLAVES DE AGUA |  | CAMBIO DE CABEZALES, ABLANDADRES Y LLAVES DE AGUA | CORRECTIVO |  |  | 2024-04-12 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
PUERTA DE LOBBY SUR TERCER PISO | ISNTALACION DE LLAVIN DOBLE |  | ISTALACION DE LLAVIN DOBLE | PREVENTIVO |  |  | 2024-04-15 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
AREA DE RAYOS X | INSTALACION DE LLAVIN CON LLAVE |  | INSTALACION DE LLAVIN CON LLAVE | PREVENTIVO |  |  | 2024-04-15 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
AREA DE DESCARGA DEL 5TO PISO PROXIMO A RESIDENCIA MEDICA | LIMPIEZA TOTAL DEL AREA |  | LIMPIEZA TOTAL DEL AREA | PREVENTIVO |  |  | 2024-04-16 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
MANEJADORA PATOLOGIA | DESTAPE DEL DESAGUE |  | DESTAPE DEL DESAGUE | PREVENTIVO |  |  | 2024-04-16 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
PARED PROXIMO AL ASCENSOR GEMELO | REPARACION DE PARED EN SHEROK |  | REPARACION DE PARED EN SHEROK | CORRECTIVO |  |  | 2024-04-17 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
OFICINA DE ALIMENTOS Y BEBIDA | REALIZACION DE PINTURA |  | REALIZACION DE PINTURA | PREVENTIVO |  |  | 2024-04-17 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
COCINA Y COMEDOR | FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS |  | FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS | PREVENTIVO |  | MENSUAL | 2024-04-18 | 2024-06-18 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
HABITACION 315 | PINTURA COMPLETA |  | PINTURA COMPLETA | PREVENTIVO |  |  | 2024-04-18 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
ELECTROCARDIOGRAMA AREA DE CARDIOLOGIA | LIMPIEZA Y DESINFECION A LOS CABLES |  | LIMPIEZA Y DESINFECION A LOS CABLES | PREVENTIVO |  | TRIMESTRAL | 2024-04-19 | 2024-07-19 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
HABITACION 310 | PINTURA COMPLETA |  | PINTURA COMPLETA | PREVENTIVO |  |  | 2024-04-19 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
HABITACION 319 | PINTURA COMPLETA |  | PINTURA COMPLETA | PREVENTIVO |  |  | 2024-04-22 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
CONSULTORIO 213 FINTRO DE AIRE | LIMPIEZA |  | LIMPIEZA | PREVENTIVO |  |  | 2024-04-22 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
UNIDAD DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE HEMODIALISIS | DESINFENCION Y MANTENIMIENTO |  | DESINFENCION Y MANTENIMIENTO | PREVENTIVO |  | TRIMESTRAL | 2024-04-09 | 2024-07-09 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
UNIDAD DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE HEMODIALISIS | CAMBIO DE UNION UNIVERSAL |  | CAMBIO DE UNION UNIVERSAL | CORRECTIVO |  |  | 2024-04-08 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
LOBBY SUR PASILLO TERCER NIVEL | INSTALACION DE ESQUINERO |  | INSTALACION DE ESQUINERO | PREVENTIVO |  |  | 2024-04-08 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
MONITORES UCI 4TO PISO | LIMPIEZA Y CAMBIO DE CABLE |  | LIMPIEZA Y CAMBIO DE CABLE | PREVENTIVO |  | TRIMESTRAL | 2024-04-05 | 2024-07-05 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
PUERTA QUIROFANO DE EMERGENCIA | CAMBIO DE RODAMIENTOS |  | CAMBIO DE RODAMIENTOS | PREVENTIVO |  |  | 2024-04-26 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
PUERTA DE QUIROFANO TERCER PISO | CAMBIO DE RODAMIENTO Y BOTELLA |  | CAMBIO DE RODAMIENTO Y BOTELLA | PREVENTIVO |  |  | 2024-04-26 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
CONTROL DE ACCESO DE PUERTA DE DEL AREA ENDOSCOPIA | MODIFICACION DEL CONTROL DE ACCESO |  | MODIFICACION DEL CONTROL DE ACCESO | PREVENTIVO |  |  | 2024-04-25 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
PUERTA DE UCI DEL TERCCER PISO | REPARACION DEL CONTROL DE ACCESO |  | REPARACION DEL CONTROL DE ACCESO | PREVENTIVO |  |  | 2024-04-25 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
REJILLAS Y FILTROS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS | LIMPIEZA |  | LIMPIEZA | PREVENTIVO |  | TRIMESTRAL | 2024-04-24 | 2024-07-24 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
PUERTA PRINCIPAL DE REANIMACION | CAMBIO DE RODAMIENTO Y AJUSTES |  | CAMBIO DE RODAMIENTO Y AJUSTES | PREVENTIVO |  |  | 2024-04-24 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
CAMA DE UCI TERCER PISO | SE LUBRICARON Y AJUSTARON LOS ACCESPRIOS |  | SE LUBRICARON Y AJUSTARON LOS ACCESPRIOS | PREVENTIVO |  | TRIMESTRAL | 2024-04-23 | 2024-07-23 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr
EXTRATOR DE COCINA | CAMBIO DE CORREA Y LUBRICACION DE CHUMASERA |  | CAMBIO DE CORREA Y LUBRICACION DE CHUMASERA | PREVENTIVO |  | TRIMESTRAL | 2024-04-23 | 2024-07-23 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Abr