## MAYO 2024
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [12 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
( Fecha: 27/05/2024 )
Instalación / Maquinaria | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. |  | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
LLAVIN GERENCIA ATENCION AL UXUARIO | SUSTITUCION DE LLAVIN |  | SUSTITUCION DE LLAVIN | CORRECTIVO |  | N/A | 2024-05-01 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
MONITOR DE SIGNOS VITALES | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | PREVENTIVO |  | CADA DOS MESES | 2024-05-01 | 2024-07-01 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
INSTALACION DE REFLECTORES | INSTALACION EN AREA DE EMERGENCIA |  | INSTALACION EN AREA DE EMERGENCIA | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-05-02 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
SUSTITUCION DE BREAKER | AIRE ACONDICIONADO DE FACTURACION |  | AIRE ACONDICIONADO DE FACTURACION | CORRECTIVO |  | N/A | 2024-05-02 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
CAMBIO DE LAMPARA | BAÑO DE CONTRALORIA |  | BAÑO DE CONTRALORIA | CORRECTIVO |  | N/A | 3/5/20224 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
CAMBIO DE INTERRUCTOR | CONSULTORIO 211 |  | CAMBIO DE INTERRUCTOR | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-05-03 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
SUSTITUCION DE PARED DE CHIRRO POR HIDROFUGO | FACTURACION DE EMERGENCIA |  | FACTURACION DE EMERGENCIA | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-05-06 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
CAMBIO DE PLAFONES | SALA DE LECTURA IMÁGENES |  | CAMBIO DE PLAFONES | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-05-06 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
PITURA EN PASILLO | QUIROFANO TERCER PISO |  | PITURA EN PASILLO | PREVENTIVO |  | CADA DOS MESES | 2024-05-07 | 2024-07-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
SUSTITUCION DE SIFON | LAVAMANOS DE COCINA |  | SUSTITUCION DE SIFON | CORRECTIVO |  | N/A | 2024-05-07 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
LIMPIEZA SELPENTIN DE MANEJADORA | AREA DE EMERGENCIA |  | LIMPIEZA SELPENTIN DE MANEJADORA | PREVENTIVO |  | TRIMESTRAL | 2024-05-08 | 2024-08-08 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
CAMBIO DE BRAZO HIDRAULICO | PUERTA DE PASILLO DE PARQUE ESPAÑOL |  | CAMBIO DE BRAZO HIDRAULICO | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-05-08 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
MONITOR DE SIGNOS VITALES LIMPIEZA SUPERFICIAL Y AJUSTE DE CABLE | REANIMACION |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES LIMPIEZA SUPERFICIAL Y AJUSTE DE CABLE | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-05-09 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
SUSTITUCION DE LLAVE TIPO GANSO Y SIFON DE LAVAMANOS DE IMÁGENES | SUSTITUCION DE LLAVE TIPO GANSO Y SIFON DE LAVAMANOS DE IMÁGENES |  | SUSTITUCION DE LLAVE TIPO GANSO Y SIFON DE LAVAMANOS DE IMÁGENES | CORRECTIVO |  | N/A | 2024-05-09 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
CAMBIO DE JUNTA AUTOCLAVE PEQUEÑO | AREA DE ESTERILIZACION 4TO PISO |  | CAMBIO DE JUNTA AUTOCLAVE PEQUEÑO | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-05-10 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
PINTURA | OFICINA CONTROL DE LOS PROCESOS |  | PINTURA | PREVENTIVO |  | CADA DOS MESES | 2024-05-10 | 2024-07-10 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
CAMBIO DE LLAVIN | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE HEMODIALISIS |  | CAMBIO DE LLAVIN | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-05-13 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
MONITOR DE SIGNOS VITALES UCI 3RA | LIMPIZA Y CAMBIO DE CABLES |  | LIMPIZA Y CAMBIO DE CABLES | PREVENTIVO |  | CADA DOS MESES | 2024-05-13 | 2024-07-13 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO DEL TOMOGRAFO | LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO DEL TOMOGRAFO |  | LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO DEL TOMOGRAFO | PREVENTIVO |  | TRIMESTRAL | 2024-05-14 | 2024-08-14 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
CAMBIO DE BOMBILLO Y SOLDADURA | TORRE DE RAYOS X |  | CAMBIO DE BOMBILLO Y SOLDADURA | CORRECTIVO |  | N/A | 2024-05-14 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
PINTURA | EN TODA EL AREA DE EMERGENCIA |  | PINTURA | PREVENTIVO |  | CADA DOS MESES | 2024-05-15 | 2024-07-15 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
MONTURA DE ESQUINERO | EN LAS ESQUINAS DE LOS QUIROFANOS 3RO Y 4TO PISO |  | MONTURA DE ESQUINERO | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-05-15 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
PINTURA | AREA DEL LOBBY |  | PINTURA | PREVENTIVO |  | CADA DOS MESES | 2024-05-16 | 2024-07-16 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
CAMBIO DE LLAVIN EN DESCANSO MEDICO DEL TERCER PISO | CAMBIO DE LLAVIN EN DESCANSO MEDICO DEL TERCER PISO |  | CAMBIO DE LLAVIN EN DESCANSO MEDICO DEL TERCER PISO | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-05-16 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
PINTURA CON SUS INMOBILIARIOS | HABITACION 333 |  | PINTURA | PREVENTIVO |  | CADA DOS MESES | 2024-05-17 | 2024-07-17 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
PINTURA CON SUS INMOBILIARIOS | HABITACION 335 |  | PINTURA | PREVENTIVO |  | CADA DOS MESES | 2024-05-17 | 2024-07-17 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
CAMBIO DE TOMACORRIENTE | AREA DE LAVANDERIA |  | CAMBIO DE TOMACORRIENTE | CORRECTIVO |  | N/A | 2024-05-20 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
MONTURA DE CONTROL DE ACCESO | PASILLO AREA DE IMÁGENES |  | PASILLO AREA DE IMÁGENES | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-05-20 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
MONTURA DE SIFON Y COLITA | LAVAMANOS DE QUIROFANO TERCER PISO |  | MONTURA DE SIFON Y COLITA | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-05-21 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
MONTURA DE INODORO | BAÑO DE LOBBY PRINCIPAL |  | MONTURA DE INODORO | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-05-21 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
MONTURA DE LAMPARA LED | AREA DE RAYOS X |  | MONTURA DE LAMPARA LED | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-05-22 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
EQUIPOS DE RAYOS X | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CABLES |  | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CABLES | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-05-22 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
PINTURA A LA FUENTE PATIO ESPAÑOL | PINTURA A LA FUENTE PATIO ESPAÑOL |  | PINTURA A LA FUENTE PATIO ESPAÑOL | PREVENTIVO |  | CADA DOS MESES | 2024-05-23 | 2024-07-23 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
SUSTITUCION DE CERAMICAS | ASCENSOR PATOLOGIA |  | SUSTITUCION DE CERAMICAS | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-05-23 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
VENTILADOR DE NEURO UCI TERCER PISO | LIMPIEZA, LUBRICACION Y AJUSTE DE CABLES |  | LIMPIEZA, LUBRICACION Y AJUSTE DE CABLES | PREVENTIVO |  | CADA DOS MESES | 2024-05-24 | 2024-07-24 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
MONTURA DE CONTACTOR | A REFLECTORES DEL FRENTE DEL HOSPITAL |  | MONTURA DE CONTACTOR | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-05-24 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
READECUACION DE AREA DE EXPACION | READECUACION DE AREA DE EXPACION |  | READECUACION DE AREA DE EXPACION | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-05-27 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
REPOSICION DE OXIGENO EN REANIMACION | REPOSICION DE OXIGENO EN REANIMACION |  | REPOSICION DE OXIGENO EN REANIMACION | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-05-27 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
TUVERIAS DE AREA DE DIALISIS | CORRECION DE FUGA DE AGUA |  | CORRECION DE FUGA DE AGUA | CORRECTIVO |  | N/A | 2024-05-28 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May
CAMBIO DE TOMACORRIENTE ESTACION DE ENFERMERIA TERCER PISO | CAMBIO DE TOMACORRIENTE ESTACION DE ENFERMERIA TERCER PISO |  | CAMBIO DE TOMACORRIENTE ESTACION DE ENFERMERIA TERCER PISO | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-05-28 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento May