## Plan de Mantenimiento
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
[7 empty] | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [15 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
Primer trimestre 2024 (enero, febrero y marzo)
Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | [5 empty] | Elemento del equipo a realizar mantenimiento |  |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. | Periodicidad para Revisión |  |  |  | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[17 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Plafones | [5 empty] | Maternidad, Pies diabetico y, Obstetricia |  |  | Instalacion y remplazo | Correctivo | trimestral |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | [12 empty] | Probando, uno, dos, tres | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
Filtraciones | Filtraciones | Filtraciones | Filtraciones | Filtraciones | Filtraciones | Edificio Administrativo |  |  | Impermeabilizacion de techo | Preventivo | trimestral |  |  |  | 2024-03-18 | [13 empty] | . | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
Tuberia de drenaje | Tuberia de drenaje | Tuberia de drenaje | Tuberia de drenaje | Tuberia de drenaje | Tuberia de drenaje | tuberias pluviales y sanitarias |  |  | Destape y mantenimiento | Preventivo | mensual |  |  |  | 2024-03-20 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
Equipo de cocina | Equipo de cocina | Equipo de cocina | Equipo de cocina | Equipo de cocina | Equipo de cocina | Cuarto frio |  |  | mantenimiento | Preventivo | trimestral |  |  |  | 2024-03-05
Equipo de Lavanderia | Equipo de Lavanderia | Equipo de Lavanderia | Equipo de Lavanderia | Equipo de Lavanderia | Equipo de Lavanderia | Lavanderia |  |  | reparacion de dos lavadoras | Correctivo | trimestral |  |  |  | 2024-03-05 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
Cotrol de plagas | [5 empty] | general |  |  | fumigacion | preventivo | trimestral |  |  |  | 2024-02-22 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Feb
Salidas electricas (Tomacorrientes) | Salidas electricas (Tomacorrientes) | Salidas electricas (Tomacorrientes) | Salidas electricas (Tomacorrientes) | Salidas electricas (Tomacorrientes) | Salidas electricas (Tomacorrientes) | Medicina interna |  |  | Arreglo y sustitucion | Preventivo y Correctivo | trimestral |  |  |  | 2024-03-20 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
Interructores Electricos | Interructores Electricos | Interructores Electricos | Interructores Electricos | Interructores Electricos | Interructores Electricos | maternidad |  |  | Arreglo y sustitucion | Preventivo y Correctivo | trimestral |  |  |  | 2024-03-20 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
Luminarias internas | Luminarias internas | Luminarias internas | Luminarias internas | Luminarias internas | Luminarias internas | emergencia,tomografia, UCI Covid, direccion, consulta,cardiologia |  |  | sustitucion | Preventivo | mensual |  |  |  | 2024-03-27 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
Unidades de Aire Acondicionado | Unidades de Aire Acondicionado | Unidades de Aire Acondicionado | Unidades de Aire Acondicionado | Unidades de Aire Acondicionado | Unidades de Aire Acondicionado | Video conferencia, obstetricia, perinatologia, sala de parto. |  |  | mantenimiento | preventivo | mensual | Trimestral | Trimestral | Trimestral | 2024-03-27 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
Sistema de UPS | Sistema de UPS | Sistema de UPS | Sistema de UPS | Sistema de UPS | Sistema de UPS | general |  |  | mantenimiento | preventivo | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral | 2024-02-24
Abanicos de techo | Abanicos de techo | Abanicos de techo | Abanicos de techo | Abanicos de techo | Abanicos de techo | Medicina interna |  |  | instalacion | preventivo | trimestral | Semestral | Semestral | Semestral | 2024-02-25 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Feb
Gases medicos | Gases medicos | Gases medicos | Gases medicos | Gases medicos | Gases medicos | areas necesarias |  |  | mantenimiento | preventivo y correctivo | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral | 2024-03-25 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
Mantenimiento de equipos de laboratorio | Mantenimiento de equipos de laboratorio | Mantenimiento de equipos de laboratorio | Mantenimiento de equipos de laboratorio | Mantenimiento de equipos de laboratorio | Mantenimiento de equipos de laboratorio | laboratorio |  |  | reparacion de equipos |  | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | 2024-03-13 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
Mantenimiento de equipos básicos | Mantenimiento de equipos básicos | Mantenimiento de equipos básicos | Mantenimiento de equipos básicos | Mantenimiento de equipos básicos | Mantenimiento de equipos básicos | general |  |  | arreglo y mantenimiento | correctivo | Mensual | Mensual | Mensual | Mensual | 2024-02-14 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Feb
Mantenimiento Unidad Dental | Mantenimiento Unidad Dental | Mantenimiento Unidad Dental | Mantenimiento Unidad Dental | Mantenimiento Unidad Dental | Mantenimiento Unidad Dental | general |  |  | arreglo y mantenimiento | preventivo | semanal | Trimestral | Trimestral | Trimestral | 2024-03-22 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
Filtrantes | Filtrantes | Filtrantes | Filtrantes | Filtrantes | Filtrantes | general |  |  | mantenimiento | preventivo | semestral | Semestral | Semestral | Semestral | 2024-02-22 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Feb
Lavamanos | Lavamanos | Lavamanos | Lavamanos | Lavamanos | Lavamanos | Maternidad |  |  | mantenimiento |  | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral | 2024-02-06 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
Colectores | Colectores | Colectores | Colectores | Colectores | Colectores | general |  |  | mantenimiento | preventivo | trimestral | Mensual | Mensual | Mensual | 2024-03-23 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar
Jardineria | Jardineria | Jardineria | Jardineria | Jardineria | Jardineria | area exterior |  |  | poda de arboles | correctivo | semestral |  |  |  | 2024-03-09 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Mar