## JUNIO 2024
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [12 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
( Fecha: 30/07/2024 )
Instalación / Maquinaria | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. |  | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
LAMPARA LED | CAMBIO DE LAMPARA FLORECENTE A TUBOS LED PASILLO 5TO PISO |  | CAMBIO DE LAMPARA PASILLO 5TO PISO | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-07-01 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
LAMPARA LED | CAMBIO DE LAMPARA FLORECENTE A TUBOS LED PASILLO RESIDENCIA MEDICA 5TO PISO |  | CAMBIO DE LAMPARA FLORECENTE A TUBOS LED PASILLO RESIDENCIA MEDICA 5TO PISO | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-07-01 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
MONITORES SIGNOS VITALES UCI 3RO PISO | LIMPIEZA DE VALVULAS Y AJUSTE DE CABLES |  | LIMPIEZA DE VALVULAS Y AJUSTE DE CABLES | PREVENTIVO |  | TRIMESTRAL | 2024-07-02 | 2024-10-02 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
LAMPARA LED | CAMBIO DE TUVOS FLORECENTE POR LED ALMACEN DE FARMACIA 5TO PISO |  | CAMBIO DE TUVOS FLORECENTE POR LED ALMACEN DE FARMACIA 5TO PISO | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-07-02 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
FANCOI HABITACION 406 | LAVADO DE FILTRO Y EVAPORADOR |  | LAVADO DE FILTRO Y EVAPORADOR | PREVENTIVO |  | TRIMESTRAL | 2024-07-03 | 2024-10-03 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
SUSTITUCION DE MESA DE ANESTESIA DE EMERGENCIA | SUSTITUCION DE MESA DE ANESTESIA DE EMERGENCIA |  | SUSTITUCION DE MESA DE ANESTESIA DE EMERGENCIA | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-07-03 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
PINTURA Y AJUSTE DE BANCOS DE FACTURACION | PINTURA Y AJUSTE DE BANCOS DE FACTURACION |  | PINTURA Y AJUSTE DE BANCOS DE FACTURACION | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-07-04 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
REPOSICION DE CLORO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE | REPOSICION DE CLORO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE |  | REPOSICION DE CLORO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE | PREVENTIVO |  | MENSUAL | 2024-07-04 | 2024-08-04 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
CAMBIA DE LLAVIN CONSULTORIO 213 | CAMBIA DE LLAVIN CONSULTORIO 213 |  | CAMBIA DE LLAVIN CONSULTORIO 213 | CORRECTIVO |  | N/A | 2024-07-05 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
SUSTITUCION DE TAPA DEL INODORO CONSULTORIO 205 | SUSTITUCION DE TAPA DEL INODORO CONSULTORIO 205 |  | SUSTITUCION DE TAPA DEL INODORO CONSULTORIO 205 | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-07-05 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
CAMBIO DE LLAVIN DE CERROJO POR CERRADURA INTELIGENTE PLANIFICACION | CAMBIO DE LLAVIN DE CERROJO POR CERRADURA INTELIGENTE PLANIFICACION |  | CAMBIO DE LLAVIN DE CERROJO POR CERRADURA INTELIGENTE PLANIFICACION | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-07-08 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
AUTOCLAVE 1 | CAMBIO DE JUNTA DE PUERTA |  | CAMBIO DE JUNTA DE PUERTA | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-07-08 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
LAMPARA DE ANESTESIA UCI 4TO PISO | LIMPIEZA DE TARJETA Y AJuSTE DE TORNILLOS |  | LIMPIEZA DE TARJETA Y AJESTE DE TORNILLOS | PREVENTIVO |  | TRIMESTRAL | 2024-07-09 | 2024-10-09 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
MONITOR DE SIGNOS BITALES | CAMBIO DE PANTALLA |  | CAMBIO DE PANTALLA | CORRECTIVO |  | N/A | 2024-07-09 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
REPOSICION DE LLENADO PORTATIL DE REANIMACION | REPOSICION DE LLENADO PORTATIL DE REANIMACION |  | REPOSICION DE LLENADO PORTATIL DE REANIMACION | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-07-10 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
REJILLAS DE AIRE ACONDICIONADO QUIROFANO 4TO PISO | LAVADO DE REJILLAS |  | LAVADO DE REJILLAS | PREVENTIVO |  | MENSUAL | 11/72024 | 2024-08-11 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
REPOSICION DE SAL AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE HEMODIALISIS | REPOSICION DE SAL AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE HEMODIALISIS |  | REPOSICION DE SAL AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE HEMODIALISIS | PREVENTIVO |  | SEMANAL | 11/72024 | 2024-07-18 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
CAMBIO DE CIERRE DE LA PUERTA DEL QUIROFANO TERCER PISO | CAMBIO DE CIERRE DE LA PUERTA DEL QUIROFANO TERCER PISO |  | CAMBIO DE CIERRE DE LA PUERTA DEL QUIROFANO TERCER PISO | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-07-12 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA PLAFONES EN EL AÑO DE FISIATRIA | REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA PLAFONES EN EL AÑO DE FISIATRIA |  | REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA PLAFONES EN EL AÑO DE FISIATRIA | CORRECTIVO |  | N/A | 2024-07-12 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
INTALACION DE CONTROL DE ACCESO DE PUERTA DE UCI 3RO PISO | INTALACION DE CONTROL DE ACCESO DE PUERTA DE UCI 3RO PISO |  | INTALACION DE CONTROL DE ACCESO DE PUERTA DE UCI 3RO PISO | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-07-15 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
REPARACION DE PARED EN FARMACIA DE LA TERCERA | REPARACION DE PARED EN FARMACIA DE LA TERCERA |  | REPARACION DE PARED EN FARMACIA DE LA TERCERA | CORRECTIVO |  | N/A | 2024-07-15 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
CAMBIO DE LLAVIN A CUARTO MANEJADORA 3RA | CAMBIO DE LLAVIN A CUARTO MANEJADORA 3RA |  | CAMBIO DE LLAVIN A CUARTO MANEJADORA 3RA | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-07-16 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
CAMBIO DE LLAVIN A CUARTO MANEJADORA 4TA | CAMBIO DE LLAVIN A CUARTO MANEJADORA 4TA |  | CAMBIO DE LLAVIN A CUARTO MANEJADORA 4TA | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-07-16 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
SUSTITUCION DE LLAVE DE PASO A ESTERILIZADOR PEQUEÑO | SUSTITUCION DE LLAVE DE PASO A ESTERILIZADOR PEQUEÑO |  | SUSTITUCION DE LLAVE DE PASO A ESTERILIZADOR PEQUEÑO | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-07-17 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
SUSTITUCION DE VALVULA DE ENTRADA A INODORO HABITACION 413 | SUSTITUCION DE VALVULA DE ENTRADA A INODORO HABITACION 413 |  | SUSTITUCION DE VALVULA DE ENTRADA A INODORO HABITACION 413 | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-07-17 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
CAMBIO DE TERMOSTATO DEL AIRE A LA HABITACION 305 | CAMBIO DE TERMOSTATO DEL AIRE A LA HABITACION 305 |  | CAMBIO DE TERMOSTATO DEL AIRE A LA HABITACION 305 | CORRECTIVO |  | N/A | 2024-07-18 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
PINTURA DE CONSULTA DE AMARILLO A BLANCO | PINTURA DE CONSULTA DE AMARILLO A BLANCO |  | PINTURA DE CONSULTA DE AMARILLO A BLANCO | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-07-18 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
MANEJADORA DEL LOBBY PRINCIPAL | LAVADO DE SERPELTIN |  | LAVADO DE SERPELTIN | PREVENTIVO |  | TRIMESTRAL | 2024-07-19 | 2024-10-19 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
PINTURA A SEÑALIZACIONES Y RAMPA DE EMERGENCIA | PINTURA A SEÑALIZACIONES Y RAMPA DE EMERGENCIA |  | PINTURA A SEÑALIZACIONES Y RAMPA DE EMERGENCIA | PREVENTIVO |  | N/A | 2024-07-19 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
MANEJADORA DE PATOLOGIA | LAVADO DEL SERPELTIN |  | LAVADO DEL SERPELTIN | PREVENTIVO |  | TRIMESTRAL | 2024-07-21 | 2024-10-21 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
MANEJADORA DE IMAGEN | LAVADO DEL SERPELTIN |  | LAVADO DEL SERPELTIN | PREVENTIVO |  | TRIMESTRAL | 2024-07-21 | 2024-10-21 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X