## Plan de Mantenimiento
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  |  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [12 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
[6 empty] | ( Fecha: 01-Julio 31 -2024. ) |  |  |  | CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA
| Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. |  | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[10 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Cortina de aires 2 |  | Parte interna del equipo |  | Desarme del equipo | Correctivo |  | MENSUAL |  | 2024-07-28 | [12 empty] | lobby | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | Ventiladores |  | Engrase de los ventiladores | Preventivo |  |  | 2024-07-03 | [13 empty] | lobby | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
Aires Acondicionados 112 A/A |  | unidad Condensador |  | cambio de capacitor de 35mf | Preventivo |  | MENSUAL | 2024-07-01 | [13 empty] | reseccion de administracion | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mante. Con hidro lavado | Preventivo |  |  | 2024-07-01 | [13 empty] | oficina hepatologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mante. Con hidro lavado | Preventivo |  |  | 2024-07-01 | [13 empty] | reseccion hepatologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad Condensador |  | cambio de contactor 220v bobina 24v | Correctivo |  |  | 2024-07-02 | [13 empty] | rayos X | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad Condensador |  | cambio de unida condensadora 36mil | Correctivo |  |  | 2024-07-04 | [13 empty] | patologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad Condensador |  | completivo de refrigerante R22 | Preventivo |  |  | 2024-07-04 | [13 empty] | patologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-05 | [13 empty] | despensa | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-05 | [13 empty] | vestidor de Enfermeria | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-12 | [13 empty] | OAI | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad Condensador |  | cambio de capacitor de 35mf | Preventivo |  |  | 2024-07-11 | [13 empty] | facturacion de laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad Condensador |  | completivo de refrigerante R22 | Preventivo |  |  | 2024-07-14 | [13 empty] | sala 207 internamiento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-14 | [13 empty] | Facturacion puerta #8 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-14 | [13 empty] | sala 201 internamiento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-14 | [13 empty] | sala 202 internamiento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | Aire acondicionado |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-14 | [13 empty] | sala 204 internamiento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | Aire acondicionado |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-14 | [13 empty] | sala 203 internamiento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | mantenimiento profundo | Preventivo |  |  | 2024-07-14 | [13 empty] | Residente medicos | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad Condensador |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-14 | [13 empty] | facturacion purta#8 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad Condensador |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-14 | [13 empty] | pasillo entrega de resultado | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad Condensador |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-15 | [13 empty] | toma de muestras | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad Condensador |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-15 | [13 empty] | inflamatora | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad Condensador |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-15 | [13 empty] | patologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad Condensador |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-16 | [13 empty] | oficina Direccion | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad Condensador |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-16 | [13 empty] | secretaria Direccion | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad Condensador |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-16 | [13 empty] | almacen de suministro | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad Condensador |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-16 | [13 empty] | almacen demedicamento oficina | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad Condensador |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-16 | [13 empty] | almacen de medicamento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad Condensador |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-17 | [13 empty] | sala 208 internamiento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad Condensador |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-18 | [13 empty] | almacen de farmacia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad Condensador |  | destape de drenaje | Preventivo |  |  | 2024-07-18 | [13 empty] | sala 201 internamiento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | Aire acondicionado |  | Mantenimeinto profundo | Preventivo |  |  | 2024-07-20 | [13 empty] | Salon de Seminario | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | Aire acondicionado |  | Mantenimeinto profundo | Preventivo |  |  | 2024-07-20 | [13 empty] | oficina de enfermeria | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | Aire acondicionado |  | Mantenimeinto profundo | Preventivo |  |  | 2024-07-23 | [13 empty] | Tecnologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | Aire acondicionado |  | Mantenimeinto profundo | Preventivo |  |  | 2024-07-23 | [13 empty] | archivo clinico | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mante. Con hidro lavado | Preventivo |  |  | 2024-07-24 | [13 empty] | laboratorio parasitologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mante. Con hidro lavado | Preventivo |  |  | 2024-07-24 | [13 empty] | consulta medica cubiculo #8 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mante. Con hidro lavado | Preventivo |  |  | 2024-07-24 | [13 empty] | consulta medica cubiculo #1 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mante. Con hidro lavado | Preventivo |  |  | 2024-07-24 | [13 empty] | consulta medica cubiculo #7 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mante. Con hidro lavado | Preventivo |  |  | 2024-07-18 | [13 empty] | calidad de laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mante. Con hidro lavado | Preventivo |  |  | 2024-07-24 | [13 empty] | Quimica laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mante. Con hidro lavado | Preventivo |  |  | 2024-07-24 | [13 empty] | hematologia laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mante. Con hidro lavado | Preventivo |  |  | 2024-07-24 | [13 empty] | pruebas especiale laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mante. Con hidro lavado | Preventivo |  |  | 2024-07-24 | [13 empty] | uroanalisis | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mante. Con hidro lavado | Preventivo |  |  | 2024-07-24 | [13 empty] | nutricion | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad de paquete |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-25 | [13 empty] | hosteleria y planificacion | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-25 | [13 empty] | BK laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-25 | [13 empty] | Farmacia de internamiento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-26 | [13 empty] | hepatologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-26 | [13 empty] | procesamiento de muestra | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-26 | [13 empty] | toma de muestra | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-26 | [13 empty] | pediatria | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-27 | [13 empty] | Enc. Emergencias | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-27 | [13 empty] | Sala de Emergencias unida 1 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-27 | [13 empty] | Sala de Emergencias unida 2 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-27 | [13 empty] | trabajo social | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-30 | [13 empty] | laparoscopia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-30 | [13 empty] | Enc. Mantenimeinto | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-30 | [13 empty] | Entrega de resultado | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-30 | [13 empty] | epidemiologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | reparacion de fan | correctivo |  |  | 2024-07-31 | [13 empty] | endoscopia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-07-31 | [13 empty] | psicologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | Filtros de Aire. |  | Limpieza de Filtro con Agua a Presión. | Preventivo |  |  | 1/07/24 a 31/07/24 | 1/08/24 a 31/08/24 | [12 empty] | 118 unidad de A/A | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
Equipamiento |  | papelera |  | instalaciond papelera | Preventivo |  | semestral | 2024-07-04 | [13 empty] | laboratorio parasitologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | bancada de 4 |  | mantenimeinto | Preventivo |  |  | 2024-07-04 | [13 empty] | toma de muestras | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | abanicos |  | reparacion de abanico | Correctivo |  |  | 2024-07-08 | [13 empty] | area endoscopia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | señaletica |  | instalacion letrero de control | Preventivo |  |  | 2024-07-09 | [13 empty] | endoscopia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | mesita de electro |  | mantenimiento y pintura | Correctivo |  |  | 2024-07-15 | [13 empty] | Emergencias | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | bancada de 4 |  | mantenimiento y pintura | Preventivo |  | semestral | 2024-07-15 | [13 empty] | carpa sala de espera Rayos x | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | bancada de 4 |  | mantenimiento y pintura | Correctivo |  | semestral | 2024-07-16 | [13 empty] | sala de espera consulta | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | nevera de reactivos |  | instalacion | Preventivo |  | semestral | 2024-07-15 | [13 empty] | banco de sangre | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | freeze exhibidor |  | mantenimiento preventivo | Preventivo |  |  | 2024-07-16 | [13 empty] | almcen de medicamento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | cortina |  | cambio de cortina | Preventivo |  |  | 2024-07-16 | [13 empty] | emergencias | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | baño |  | limpieza baño dirrecion | Preventivo |  |  | 2024-07-16 | [13 empty] | baño direccion | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | abanicos de techo |  | mante, reparacion | Preventivo |  | MENSUAL | 2024-07-03 | [13 empty] | pasillo primer nivel | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | abanicos de techo |  | mante, reparacion | Preventivo |  | MENSUAL | 2024-07-14 | [13 empty] | pasillo primer nivel | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | extractor |  | 2 mantenimiento | Preventivo |  | MENSUAL | 2024-07-20 | [13 empty] | oficina de enfermeria | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | nevera de reactivo |  | cambio de fan tipo falcon | Preventivo |  |  | 2024-07-24 | [13 empty] | endoscopia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | abanicos de techo |  | mante, reparacion | Preventivo |  | MENSUAL | 2024-07-14 | [13 empty] | espera facturacion laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | 2 cortina de aire |  | mantenimiento | Preventivo |  | MENSUAL | 2024-07-26 | [13 empty] | toma de muestras | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | lavadora |  | instalacion de dosificador | Preventivo |  | MENSUAL | 2024-07-27 | [13 empty] | lavanderia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
#NAME?
Instalacion Sanitaria |  | baño |  | cambio manguera tanque | Preventivo |  | trimestral | 2024-07-03 | [13 empty] | baño hombre, primer nivel | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | baño |  | cambio de balancin | Correctivo |  | trimestral | 2024-07-04 | [13 empty] | baño dama pasillo, primer nivel | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | desague pluvial |  | reparacion de bajante pluvial | Correctivo |  |  | 2024-07-05 | [13 empty] | laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | desague pluvial |  | reparacion de bajante pluvial | Correctivo |  |  | 2024-07-05 | [13 empty] | techo centro | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | baño |  | correccion tanque de inodoro | Preventivo |  |  | 2024-07-09 | [13 empty] | patologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | bañera |  | destape y limpieza | Correctivo |  |  | 2024-07-11 | [13 empty] | baño frente a seminario | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | desagüe de techo |  | revision | Preventivo |  |  | 2024-07-01 | [13 empty] | techo del centro | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | desagüe de techo |  | revision | Preventivo |  |  | 2024-07-02 | [13 empty] | techo del laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | desagüe de techo |  | revision | Preventivo |  |  | 2024-07-12 | [13 empty] | techo del centro laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | baño |  | cambio balancin | Preventivo |  | trimestral | 2024-07-18 | [13 empty] | baño paciente, primer nivel | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | llave |  | 2 cambio llave de corro 3/4 | Preventivo |  | trimestral | 2024-07-18 | [13 empty] | parqueo centro | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | baño |  | destape de octrucion | Preventivo |  |  | 2024-07-19 | [13 empty] | pediatria | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | baño |  | reparacion y cambio de balancin | Preventivo |  | trimestral | 2024-07-19 | [13 empty] | baño hombre, primer nivel | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | fregadero |  | destape de octrucion | Preventivo |  | trimestral | 2024-07-23 | [13 empty] | endoscopia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | llave agua |  | cambio puhn boton | Preventivo |  |  | 2024-07-24 | [13 empty] | Enc. Internaiento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | sitema purificador de agua |  | cambio de 2 filtros | Preventivo |  |  | 2024-07-25 | [13 empty] | Enc. Internaiento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | lavamanos |  | cambio de llave phun | Preventivo |  | trimestral | 2024-07-31 | [13 empty] | internamiento 206 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | desague de piso y filtrante |  | revision semanal | Preventivo |  |  | 3/07/24 a 31/07/24 | 2024-07-18 | [12 empty] | En del centro, internamient. | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
Infraestructura |  | puerta |  | mantenimeinto | Preventivo |  | trismestral | 2024-07-04 | [13 empty] | internamiento sala 204 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | puerta |  | mantenimeinto | Preventivo |  |  | 2024-07-04 | [13 empty] | internamiento sala 202 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | puerta |  | mantenimeinto | Preventivo |  | semestral | 2024-07-04 | [13 empty] | internamiento sala 203 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | puertas emergencias |  | mantenimiento y pinura | Preventivo |  | trismestral | 2024-07-16 | [13 empty] | puerta entrada emergencias | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | puerta |  | reparacion de llavin | Preventivo |  | Semestral | 2024-07-18 | [13 empty] | estock de medicamento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | correcion de superficie techo |  | rapillado de techo | Preventivo |  | Semestral | 2024-07-19 | [13 empty] | almacen de medicamento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | sirena emergencias |  | instalacion | Preventivo |  | Semestral | 2024-07-23 | [13 empty] | pasillo toma de muestras | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | ascensor |  | Mantenimiento | Preventivo |  | Semestral | 2024-07-05 | [13 empty] | mantenimiento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | ascensor |  | cambio de correa puerta | Preventivo |  | Semestral | 2024-07-10 | [13 empty] | mantenimiento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | reserborio 2000 galones |  | cambio de camdados | Preventivo |  | Semestral | 2024-07-10 | [13 empty] | mantenimiento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | puerta |  | mantenimeinto | Preventivo |  | semestral | 2024-07-31 | [13 empty] | lobby | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | revision semanal puerta y venta |  | ajuste puerta | Preventivo |  | MENSUAL | 3/07/24a 31/07/24 | 2024-07-07 | [12 empty] | oficina segundo nivel. | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
Instalacion electrica |  | manteni.luminaria |  | cambio de inteructor doble | Preventivo |  | MENSUAL | 2024-07-04 | [13 empty] | baño laboratiorio empleado | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | coreccion de linea |  | cambio detransformador 24wast | Preventivo |  | MENSUAL | 2024-07-04 | [13 empty] | pediatria | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | manteni.luminaria |  | cambio de toma corriemte 115v | Preventivo |  |  | 2024-07-04 | [13 empty] | almacen de farmacia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | manteni.luminaria |  | cambio detransformador 24wast | Preventivo |  |  | 2024-07-08 | [13 empty] | Emergencias cubiculo 4 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | instalacion de linea |  | correcion de linea | Preventivo |  |  | 2024-07-09 | [13 empty] | unidad de Cpre | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | manteni.luminaria |  | 1 cambio transformador 24wast | Preventivo |  |  | 2024-07-10 | [13 empty] | Emergencias cubiculo 2 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | instalacion de linea |  | cambio de 6 tubos led 9wast | Preventivo |  |  | 2024-07-11 | [13 empty] | oficina de laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | manteni.luminaria |  | 1 cambio transformador 24wast | Preventivo |  |  | 2024-07-16 | [13 empty] | Oficina Enc. Emergencias | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | correcion de linea |  | cambio de linea quemada | Preventivo |  |  | 2024-07-16 | [13 empty] | archivo medicos | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | correcion de linea |  | cambio breaker dble de 50amp | Correctivo |  |  | 2024-07-17 | [13 empty] | seminario | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | manteni.luminaria |  | cambio de fotocelda de lampara | Correctivo |  |  | 2024-07-17 | [13 empty] | parqueo del centro | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | correcion de linea |  | cambio de interructor y lampara | Correctivo |  |  | 2024-07-17 | [13 empty] | seguridad | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | correcion de linea |  | cambio de toma corriente | Preventivo |  |  | 2024-07-17 | [13 empty] | OAI | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | manteni.luminaria |  | reparacion lampara led 24wast | Preventivo |  |  | 2024-07-23 | [13 empty] | Cocina | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | manteni.luminaria |  | cambio de 6 tubos led 18wast | Preventivo |  |  | 2024-07-23 | [13 empty] | facturacion puerta #8 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | manteni.luminaria |  | cambio transformador 24wast | Preventivo |  |  | 2024-07-25 | [13 empty] | oficina enc. nutricion | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | correcion de linea |  | cambio de linea quemada | Preventivo |  |  | 2024-07-26 | [13 empty] | techo centro | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | manteni.luminaria |  | 3 cambio de tubo led 9wast | Preventivo |  |  | 2024-07-28 | [13 empty] | sala internamiento 203 baño | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | manteni.luminaria |  | 9 cambio de tubo led 9wast | Preventivo |  |  | 2024-07-30 | [13 empty] | pasillo internamiento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | manteni.luminaria |  | 6 cambio de tubo led 18wast | Preventivo |  |  | 2024-07-30 | [13 empty] | internamiento 203 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | manteni.luminaria |  | 6 cambio de tubo y socalo 9w | Preventivo |  |  | 2024-07-30 | [13 empty] | frente a estacion de enfermeria | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | manteni.luminaria |  | 2 cambio de tubo 18w | Preventivo |  |  | 2024-07-30 | [13 empty] | baño personal internamiento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | manteni.luminaria |  | 6 cambio de tubo led 18wast | Preventivo |  |  | 2024-07-30 | [13 empty] | internamiento 202 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | manteni.luminaria |  | 2 cambio de tubo led 9wast | Preventivo |  |  | 2024-07-30 | [13 empty] | baño internamiento 202 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | manteni.luminaria |  | 6 cambio de tubo led 18wast | Preventivo |  |  | 2024-07-30 | [13 empty] | internamiento 204 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | manteni.luminaria |  | 6 cambio de tubo led 18wast | Preventivo |  |  | 2024-07-30 | [13 empty] | estacion de enfermeria | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | manteni.luminaria |  | 3 cambio de tubo led 9wast | Preventivo |  |  | 2024-07-31 | [13 empty] | baño internamiento 204 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | manteni.luminaria |  | 6 cambio de tubo led 18wast | Preventivo |  |  | 2024-07-31 | [13 empty] | internamiento 201 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | manteni.luminaria |  | 4 cambio de tubo led 18wast | Preventivo |  |  | 2024-07-31 | [13 empty] | pasillo primer nivel | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
Equipo medico |  | electro couterio |  | reparacion de cable | Preventivo |  | MENSUAL | 2024-07-23 | Reparación | [12 empty] | Endoscopia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul
|  | Rayos X |  | Reparacion de equipo | Preventivo |  |  | 2024-07-30 | Reparación | [12 empty] | imágenes medicas | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Jul