## Plan de Mantenimiento
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  |  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [12 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
[6 empty] | ( Fecha: 01-octubre 31 -2024. ) |  |  |  | CENTRO DE GASTROENTEROLOGÍA
| Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. |  | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[10 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Cortina de aires 2 |  | Parte interna del equipo |  | Desarme del equipo | Correctivo |  | MENSUAL | 2024-10-26 | [13 empty] | lobby | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | Ventiladores |  | Engrase de los ventiladores | Preventivo |  |  | 2024-10-03 | [13 empty] | lobby | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
Aires Acondicionados 112 A/A |  | unidad evaporadora |  | mantenimiento profundo | Correctivo |  | MENSUAL | 2024-10-07 | [13 empty] | despensa | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-07 | [13 empty] | nutricion | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-07 | [13 empty] | oficina tecnologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-07 | [13 empty] | activo fijo | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad Condensador |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-08 | [13 empty] | archivo medico | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad Condensador |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-08 | [13 empty] | area de servidor tecnologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad Condensador |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-08 | [13 empty] | bk laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad Condensador |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-08 | [13 empty] | vestidor de enfermeria | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | nueva unidad |  | instalacion de unidad de 60,000btu | Preventivo |  |  | 2024-10-09 | [13 empty] | internamiento privado 203 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad Condensador |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-09 | [13 empty] | lavanderia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | correcion de desague | Correctivo |  |  | 2024-10-13 | [13 empty] | sala internamiento 207 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-16 | [13 empty] | farmacia internamiento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-16 | [13 empty] | almacen de farmacia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-16 | [13 empty] | almacen de suministro | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-18 | [13 empty] | seminario | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | nueva unidad Condensador |  | instalacion de unidad de 60,000btu | Preventivo |  |  | 2024-10-18 | [13 empty] | oficina facturacion de seguro | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | nueva unidad Condensador |  | instalacion de unidad de 36,000btu | Preventivo |  |  | 2024-10-18 | [13 empty] | area secretaria y descaso endos. | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | nueva unidad Condensador |  | instalacion de unidad de 36,000btu | Preventivo |  |  | 2024-10-18 | [13 empty] | pasillo toma de muestra | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-22 | [13 empty] | laparascopia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-22 | [13 empty] | almacen de medicamento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-22 | [13 empty] | oficina almacen de medicamento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-22 | [13 empty] | almacen general | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-22 | [13 empty] | epidemiologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-22 | [13 empty] | inflamatoria | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-22 | [13 empty] | facturacion puerta #8 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-23 | [13 empty] | cocina de laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-23 | [13 empty] | calidad de laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | cambio de fan condensador | Preventivo |  |  | 2024-10-23 | [13 empty] | procedimiento endoscopia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | cambio de capasitor 7.5mf | Preventivo |  |  | 2024-10-23 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-23 | [13 empty] | hematologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-23 | [13 empty] | Quimica laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-23 | [13 empty] | uroanilisis de laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-23 | [13 empty] | pruevas especiales de laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-23 | [13 empty] | entrega de resultado laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-23 | [13 empty] | residente medicos | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-23 | [13 empty] | oficina de patologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-23 | [13 empty] | procedimeinto patologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-24 | [13 empty] | caja #16 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-24 | [13 empty] | oficina direccion | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-24 | [13 empty] | secretaria direccion | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad Condensador |  | cambio de breaker 50apm doble | Correctivo |  |  | 2024-10-24 | [13 empty] | enseñana/hosteleria | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad Condensador |  | cambio de breaker 50apm doble | Correctivo |  |  | 2024-10-24 | [13 empty] | hepatologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-24 | [13 empty] | parasitologia laboratori | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-24 | [13 empty] | inmunoserologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-26 | [13 empty] | psicologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-26 | [13 empty] | oficina de emergencias | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-26 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-26 | [13 empty] | area de emergencias | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-26 | [13 empty] | oficina de seguridad | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-26 | [13 empty] | toma de muestras | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-26 | [13 empty] | area de espera facturacion labo | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-26 | [13 empty] | entrega de resultado laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-26 | [13 empty] | sala internamiento 201 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-26 | [13 empty] | sala internamiento 202 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-26 | [13 empty] | estacion de enfermeria | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-26 | [13 empty] | sala internamiento 203 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | mantenimeinto profundo | Preventivo |  |  | 2024-10-27 | [13 empty] | hematologia laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | nueva unidad Condensador |  | instalacion de unidad de 36,000btu | Correctivo |  |  | 2024-10-28 | [13 empty] | emergencias | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-31 | [13 empty] | atencion al usuario | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-31 | [13 empty] | hepatologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | unidad evaporadora |  | limpieza y mantenimiento | Preventivo |  |  | 2024-10-31 | [13 empty] | consulta medica | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | Filtros de Aire. |  | Limpieza de Filtro con Agua a Presión. | Preventivo |  |  | 1/08/24 a 31/08/24 | 1/09/24 a 31/09/24 | [12 empty] | 112 unidad de A/A | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
Equipamiento |  | puerta |  | colocacion de llavind tipo cilindro | Preventivo |  | semestral | 2024-10-03 | [13 empty] | inflamatoria | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | abanico de techo |  | cambio | Correctivo |  |  | 2024-10-07 | [13 empty] | pasillo primer nivel | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | poda |  | corte de arboles | Preventivo |  |  | 2024-10-07 | [13 empty] | mantenimeinto | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | extractor |  | mantenimiento correcion | Correctivo |  |  | 2024-10-10 | [13 empty] | lavanderia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | abanico |  | instlacion | Correctivo |  |  | 2024-10-10 | [13 empty] | lavanderia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | extrator de grasa |  | cambio de correa | Correctivo |  |  | 2024-10-10 | [13 empty] | cocina | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | monitor designo vitales |  | instalacion de base | Correctivo |  |  | 2024-10-11 | [13 empty] | endoscopia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | extrator |  | instalacion | Preventivo |  | semestral | 2024-10-12 | [13 empty] | recurso humanos | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | puerta control de acceso |  | cambio de trasformador | Correctivo |  | semestral | 2024-10-13 | [13 empty] | entrada pricipal segundo nivel | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | extractor |  | mantenimiento de 2 extratores | Correctivo |  | semestral | 2024-10-16 | [13 empty] | residente medico | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | puerta |  | reparacion de puerta | Correctivo |  | semestral | 2024-10-17 | [13 empty] | emergencias | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | secadora |  | mantenimiento y limpieza | Preventivo |  |  | 2024-10-21 | [13 empty] | lavanderia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | puerta |  | reparacion tirador de puerta | Correctivo |  | semestral | 2024-10-21 | [13 empty] | emergencias | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | frezzer |  | mantenimiento y limpieza | Preventivo |  | semestral | 2024-10-22 | [13 empty] | almacen de medicamento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | 6 pies de suero |  | mantenimiento y pintura | Preventivo |  | semestral | 2024-10-23 | [13 empty] | mantenimeinto | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | 5 manometros |  | mantenimiento y reparacion | Preventivo |  | semestral | 2024-10-24 | [13 empty] | estacion de enfermeria | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | abanico de techo |  | mantenimiento y limpieza | Preventivo |  | semestral | 2024-10-26 | [13 empty] | espera facturacion laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
Instalacion Sanitaria |  | tanque inodoro |  | 2 cambio de perita | Preventivo |  | trismestral | 2024-10-02 | [13 empty] | baño dama primer nivel | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | tanque inodoro |  | cambio de flota | Correctivo |  | trimestral | 2024-10-02 | [13 empty] | baño vestido enfermeria | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | lavamanos |  | cambio de llave puhn boton | Preventivo |  | trismestral | 2024-10-03 | [13 empty] | baño caballero primer nivel | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | tanque inodoro |  | cambio de balancin | Correctivo |  | trimestral | 2024-10-03 | [13 empty] | baño dama primer nivel | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | tanque inodoro |  | cambio de perita y manguera | Correctivo |  |  | 2024-10-03 | [13 empty] | baño dama primer nivel | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | tanque inodoro |  | cambio de llave angular | Preventivo |  |  | 2024-10-07 | [13 empty] | baño dama primer nivel | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | lavamanos |  | cambio de sifon | Correctivo |  |  | 2024-10-08 | [13 empty] | baño patologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | tanque inodoro |  | cambio de flota | Correctivo |  | trimestral | 2024-10-02 | [13 empty] | baño vestido enfermeria | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | fregadero |  | cambio de sifon | Correctivo |  |  | 2024-10-08 | [13 empty] | cocina de laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | fregadero |  | cambio de llave cuello de sisne | Preventivo |  | trismestral | 2024-10-09 | [13 empty] | banco de sangre laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | lavamanos |  | correcion de fugas llave | Correctivo |  |  | 2024-10-09 | [13 empty] | oficina de sud-director | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | desinfecion de cirternas |  | manteniieno de lineas agua potable | Correctivo |  |  | 2024-10-12 | [13 empty] | mantenieminto | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | desinfecion de tinacos |  | manteniieno de lineas agua potable | Correctivo |  |  | 2024-10-12 | [13 empty] | techo centro | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | tinacos |  | correcion de fugas | Correctivo |  |  | 2024-10-12 | [13 empty] | techo centro | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | lavamanos |  | cambio de llave puhn boton | Preventivo |  | trismestral | 2024-10-15 | [13 empty] | baño caballero laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | electrobomba |  | instalacion de bomba de 5hp | Correctivo |  |  | 2024-10-15 | [13 empty] | area mantenimiento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | fregadero |  | cambio de llave angular | Preventivo |  | trismestral | 2024-10-16 | [13 empty] | estacion de enfermeria | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | inodoro |  | instalacion de tapas | Correctivo |  | trimestral | 2024-10-17 | [13 empty] | sala internamiento 200 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | inodoro |  | instalacion de tapas | Correctivo |  | trimestral | 2024-10-17 | [13 empty] | sala internamiento 208 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | tanque inodoro |  | cambio de balacin | Correctivo |  | trimestral | 2024-10-17 | [13 empty] | baño UCI | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | lavamanos |  | cambio de llave puhn boton | Preventivo |  | trismestral | 2024-10-17 | [13 empty] | residente medico | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | Ducha |  | cambio de ducha tipo telefono | Correctivo |  |  | 2024-10-18 | [13 empty] | baño UCI | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | Ducha |  | cambio de ducha tipo telefono | Correctivo |  |  | 2024-10-18 | [13 empty] | sala internamiento 205 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | Ducha |  | cambio de ducha tipo telefono | Correctivo |  |  | 2024-10-18 | [13 empty] | sala internamiento 203 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | Ducha |  | cambio de ducha tipo telefono | Correctivo |  |  | 2024-10-18 | [13 empty] | sala internamiento 208 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | Ducha |  | destape de obtruccion | Correctivo |  |  | 2024-10-20 | [13 empty] | sala internamiento 208 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | lavamanos |  | cambio de llave puhn boton | Preventivo |  | trismestral | 2024-10-21 | [13 empty] | sala internamiento 207 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | tanque inodoro |  | 2 cambio tornillo de tanque | Preventivo |  | trismestral | 2024-10-21 | [13 empty] | sala internamiento 202 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | tanque inodoro |  | comb. Perita y balancin | Preventivo |  | trismestral | 2024-10-23 | [13 empty] | baños de laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | fregadero |  | cambio de sifon doble | Preventivo |  | trismestral | 2024-10-23 | [13 empty] | cocina | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | fregadero |  | cambio llave sisnes y manguera | Preventivo |  | trismestral | 2024-10-24 | [13 empty] | estacion de enfermeria | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | baño |  | reparacion inodoro | Preventivo |  | trismestral | 2024-10-25 | [13 empty] | baños de laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | area de lavado |  | cambio de llave de chorro | Preventivo |  | trismestral | 2024-10-27 | [13 empty] | pasillo de sevicio internamiento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | baño |  | destape de obtruccion | Preventivo |  | trismestral | 2024-10-28 | [13 empty] | imágenes medicas | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | lavamanos |  | reparacion | Preventivo |  | trismestral | 2024-10-30 | [13 empty] | vestidor de enfermeria | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | Ducha |  | mescladora reparacion | Preventivo |  | trismestral | 2024-10-30 | [13 empty] | sala internamiento 208 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | drenage cocina |  | destape de obtruccion | Preventivo |  |  | 2024-10-31 | [13 empty] | cocina | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | desagüe de techo |  | revision | Preventivo |  |  | 2024-10-04 | [13 empty] | techo centro | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | desagüe de techo |  | revision | Preventivo |  |  | 2024-10-11 | [13 empty] | techo centro | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | desagüe de techo |  | revision | Preventivo |  |  | 2024-10-23 | [13 empty] | techo centro | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | filtrante |  | revision semanal | Preventivo |  |  | 18/10/24 a 30/09/24 | 2024-10-31 | [12 empty] | del centro | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | desague de piso |  | revision semanal | Preventivo |  |  | 3/10/24 a 30/09/24 | 2024-10-31 | [12 empty] | En del centro, internamient. | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
Infraestructura |  | correcion de superficie |  | colocacion de ceramica | Preventivo |  | trismestral | 2024-10-07 | [13 empty] | baño dama primer nivel | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | correcion de superficie |  | colocacion de ceramica | Preventivo |  | trismestral | 2024-10-08 | [13 empty] | baño dama primer nivel | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | escalera metalica |  | pintura anticorrociba y impermiable | Preventivo |  | semestral | 2024-10-10 | [13 empty] | salida cocina | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | ranurado de piso |  | instalacion de cableado | Preventivo |  | Semestral | 2024-10-16 | [13 empty] | area de mantenimiento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | dectetores de humo |  | cambio de bateria | Preventivo |  | Semestral | 2024-10-18 | [13 empty] | laboratorio BK | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | dectetores de humo |  | cambio de bateria | Preventivo |  | Semestral | 2024-10-18 | [13 empty] | laboratorio urinaria | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | correcion de superficie |  | cambio de 13 porcelanato | Preventivo |  | trismestral | 2024-10-18 | [13 empty] | oficina de endoscopia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | frezer |  | mantenimiento | correctivo |  | Semestral | 2024-10-22 | [13 empty] | entrega de resultado laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | ascensor |  | reparacion | correctivo |  | Semestral | 2024-10-14 | [13 empty] | area de mantenimiento | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | ascensor |  | reparacion | correctivo |  | Semestral | 2024-10-25 | [13 empty] | ascensor | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | ascensor |  | mantenimiento | correctivo |  | Semestral | 2024-10-27 | [13 empty] | ascensor | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | revision semanal puerta y venta |  | ajuste puerta | Preventivo |  | MENSUAL | 4/10/24a 31/10/24 | 2024-11-03 | [12 empty] | oficina segundo nivel. | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
Instalacion electrica |  | correcion de linea |  | cambio de cableado quemado | Preventivo |  | MENSUAL | 2024-10-01 | [13 empty] | sala internamiento 203 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | manteni.luminaria |  | cambio de 2 lampara 5 tubos led 18w | Preventivo |  | MENSUAL | 2024-10-03 | [13 empty] | imágenes medicas | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | panel electrico |  | combio 2 breaker de 50amp europo | Preventivo |  |  | 2024-10-03 | [13 empty] | sala internamiento 202 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | manteni.luminaria |  | instalacion 5 lampara led 70wast | Preventivo |  |  | 2024-10-04 | [13 empty] | cocina | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | manteni.luminaria |  | instalacion de lampara led 350w | Preventivo |  |  | 2024-10-07 | [13 empty] | planta electrica | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | manteni.luminaria |  | cambio de 2 lampara led 9w | Preventivo |  |  | 2024-10-07 | [13 empty] | planta electrica | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | manteni.luminaria |  | cambio de lampara 3 tubos led 18w | Preventivo |  | MENSUAL | 2024-10-08 | [13 empty] | almacen general | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | manteni.luminaria |  | cambio de 2 lampara 6 tubos led 18w | Preventivo |  | MENSUAL | 2024-10-08 | [13 empty] | Rayos X | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | manteni.luminaria |  | instalacion de lampara led 350w | Preventivo |  |  | 2024-10-08 | [13 empty] | frente a emergencias | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | manteni.luminaria |  | instalacion de lampara led 350w | Preventivo |  |  | 2024-10-08 | [13 empty] | frente a centro | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | manteni.luminaria |  | instalacion de lampara led 350w | Preventivo |  |  | 2024-10-08 | [13 empty] | parqueo centro | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | manteni.luminaria |  | instalacion de 5 foto celdas | Preventivo |  |  | 2024-10-08 | [13 empty] | frente al centro | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | manteni.luminaria |  | instalacion de lampara led 350w | Preventivo |  |  | 2024-10-08 | [13 empty] | frente a laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | manteni.luminaria |  | instalacion de lampara led 350w | Preventivo |  |  | 2024-10-08 | [13 empty] | entrada centro | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | panel electrico |  | combio de ubicación panel | Preventivo |  |  | 2024-10-09 | [13 empty] | sala internamiento 202 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | manteni.luminaria |  | cambio de trasnformador led 24w | Preventivo |  |  | 2024-10-11 | [13 empty] | psicologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | manteni.luminaria |  | cambio de 10 tubos led 9w | Preventivo |  |  | 2024-10-14 | [13 empty] | pasillo primer nivel centro | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | manteni.luminaria |  | cambio de 2 tubos led 18w | Preventivo |  |  | 2024-10-16 | [13 empty] | patologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | manteni.luminaria |  | cambio de 2 tubos led 18w | Preventivo |  |  | 2024-10-16 | [13 empty] | pasillo segundo nivel | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | planta electrica 360kva |  | cambio de 2 baterias 12 vol | Preventivo |  |  | 2024-10-16 | [13 empty] | area de la planta | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | manteni.luminaria |  | cambio de 2 lampara led 2 x 2 50w | Preventivo |  |  | 2024-10-17 | [13 empty] | escalera principal | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | manteni.luminaria |  | cambio de 3 tubos led 9w | Preventivo |  |  | 2024-10-17 | [13 empty] | entrega de resultado laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | manteni.luminaria |  | cambio de trasnformador led 24w | Preventivo |  |  | 2024-10-18 | [13 empty] | oficina nutricion | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | manteni.luminaria |  | cambio de 2 lampara redonda led 24w | Preventivo |  |  | 2024-10-18 | [13 empty] | baño dama | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | manteni.luminaria |  | cambio de 9 bombilla led 13w | Preventivo |  |  | 2024-10-17 | [13 empty] | lobby | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | correcion de linea |  | breaker de 100amp ajuste conetore | Preventivo |  |  | 2024-10-25 | [13 empty] | pasillo laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | timbre |  | instalacion de interructor | Preventivo |  |  | 2024-10-27 | [13 empty] | oficina direccion | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
Equipo medico |  | electro couterio |  | reparacion de cable | Preventivo |  | MENSUAL | 2024-10-01 | Reparación | [12 empty] | Cpre | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | rayos x portatil |  | cambio de foco y mantenimento | Preventivo |  |  | 2024-10-04 | Reparación | [12 empty] | imágenes medicas | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | centrifuga |  | mantenimiento y cambio de carbones | Correctivo |  |  | 2024-10-07 | Reparación | [12 empty] | laboratorio | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | estacion de parafina |  | mantenimientoa y ajuste | Correctivo |  |  | 2024-10-10 | Reparación | [12 empty] | patologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | 2 sonografos |  | mantenimientoa | Correctivo |  |  | 2024-10-16 | Reparación | [12 empty] | imágenes medicas | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | estacion de parafina |  | mantenimientoa y ajuste | Correctivo |  |  | 2024-10-10 | Reparación | [12 empty] | patologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | Video gastroscopio |  | AMC SOLUCIONES MEDICAS SRL | Preventivo |  |  | 2024-10-02 | Reparación | [12 empty] | Endoscopia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | Video colonoscopio |  | AMC SOLUCIONES MEDICAS SRL | Preventivo |  |  | 2024-10-15 | Reparación | [12 empty] | Endoscopia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | Video gastroscopio |  | AMC SOLUCIONES MEDICAS SRL | Preventivo |  |  | 2024-10-16 | Reparación | [12 empty] | Endoscopia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | Video colonoscopio |  | AMC SOLUCIONES MEDICAS SRL | Preventivo |  |  | 2024-10-16 | Reparación | [12 empty] | Endoscopia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | Video colonoscopio |  | AMC Soluciones Medicas SRL | Preventivo |  |  | 2024-10-16 | Reparación | [12 empty] | Endoscopia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | autoclave |  | mantenimento | Preventivo |  |  | 2024-10-22 | Reparación | [12 empty] | laparscopia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | Video gastroscopio |  | Juan Carlos Navarro Zapata | Preventivo |  |  | 2024-10-23 | Reparación | [12 empty] | Endoscopia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | Video gastroscopio |  | Juan Carlos Navarro Zapata | Preventivo |  |  | 2024-10-23 | Salida temporal | [12 empty] | Endoscopia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | electro couterio |  | reparacion de cable | Preventivo |  | MENSUAL | 2024-10-28 | Reparación | [12 empty] | Endoscopia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct
|  | horno de parafina |  | ajuste y mantenimiento | Preventivo |  | MENSUAL | 2024-10-31 | Reparación | [12 empty] | patologia | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Oct