## Plan de Mant. Ene - 25
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [11 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Elevadores de Camillero | Elevadores de Camillero |  | Engrase, apriete y ajuste de los cables. Limpieza y ajuste de botoneras y sensores eletricos. | Preventivo/Correctivo | Mensual | 2025-01-03 | 2025-02-03 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
Ventiladores DRAGUER | Ventiladores DRAGUER |  | Cambio sensor de oxigeno de flujo, de batería, calibración y actualización de los de fábrica. | Preventivo/Correctivo | Anual | 2025-01-11 | 2026-01-11 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
Monitores | Monitores |  | Cambio de accesorios por el técnico. | Preventivo/Correctivo | Mensual | 2025-01-15 | 2025-01-15 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
Elevadores General | Elevadores General |  | Engrase, apriete y ajuste de los cables. Limpieza y ajuste de botoneras y sensores eletricos. | Preventivo/Correctivo | Mensual | 2025-01-03 | 2025-02-03 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene