## Matriz Feb.28
Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo
XXX-FO-XXX Versión: 01
|  | Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | [11 empty] | Fecha de aprobación: 4/05/2021
Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo) | Elementos del Equipo a realizar Mantenimiento. |  | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. o Correct. | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento | [11 empty] | Observaciones
[8 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Elevadores de Camillero | Elevadores de Camillero |  | Engrase, apriete y ajuste de los cables. Limpieza y ajuste de botoneras y sensores eletricos. | Preventivo/Correctivo | Mensual | 2025-02-11 | 2025-03-11 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Feb
Ventiladores DRAGUER | Ventiladores DRAGUER |  | Cambio sensor de oxigeno de flujo, de batería, calibración y actualización de los de fábrica. | Preventivo/Correctivo | Anual | 2025-01-11 | 2026-01-11 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene
Elevadores General | Elevadores General |  | Engrase, apriete y ajuste de los cables. Limpieza y ajuste de botoneras y sensores eletricos. | Preventivo/Correctivo | Mensual | 2025-02-11 | 2025-03-11 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Ene to Mes de Ejecución del Mantenimiento Feb
Bomba de agua No. 1 de los chiller | Bomba de agua No. 2 de los chiller |  | Se les dio Mantenimiento al cuarto de bomba, se le Realizo la instalacion de la bomba de agua de suministro en el cuarto de bomba. | Preventivo/Correctivo | Trimestral | 2025-02-06 | 2025-05-06 | bar: Mes de Ejecución del Mantenimiento Feb