## Mantenimiento de equipos
Identificación del Equipo |  |  | Frecuencia de Mantenimiento | PROGRAMADO _________ REALIZADO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Nombre | Marca | Modelo/ Especificación
CHILLER-CICLOTRON
CHILLER CICLOTRON | CARRIER | 30XAB0806R-01-RL | BIMESTRAL | P |  | 2025-02-25 |  | 2025-04-25 |  | 2025-06-25 |  | 2025-08-25 |  | 2025-10-25 |  | 2025-12-25
R
MANEJADORAS
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO UCI-2DO NIVEL | DUNHAN- BUSH | AHD2AF100VM | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO - 2DONIVEL -AREA DE SUBIR A LOS MINICHILLERS | DUNHAN- BUSH | AHD2A180VM | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO AREA ADMINISTRATIVA-2DO NIVEL | DUNHAN- BUSH | 6HCB250D4RRD | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO PATOLOGIA | DUNHAN- BUSH | NO VISIBLE | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO URGENCIAS PRINCIPAL | DUNHAN- BUSH | 6HCB320D-4R R/H | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO IMÁGENES #1 | DUNHAN- BUSH | 6CC2000-4R L/H | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO PRINCIPAL-4TO NIVEL | DUNHAN- BUSH | AHD2AF 120 VM | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO BLOQUE A-2DO NIVEL FONDO DEL PASILLO | DUNHAN- BUSH | 6VCB760D-4R L/H | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO LOBBY PRINCIPAL-1ER NIVEL | DUNHAN- BUSH | 6VCB760D-4R R/H | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO BLOQUE A /FONDO DEL PASILLO-1ER NIVEL | DUNHAN- BUSH | AHU CS3-2 | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO PRINCIPAL-SOTANO | DUNHAN- BUSH | AH22AF180VM | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO IMÁGENES #2 | DUNHAN- BUSH | 6CC2000-4R L/H | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO IMÁGENES #3 | DUNHAN- BUSH | 6CC2000-4R L/H | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO IMÁGENES #4 | DUNHAN- BUSH | 6CC2000-4R L/H | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO URGENCIAS PEQUEÑA | DUNHAN- BUSH | 6HCB1145D-4R /H | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO PRINCIPAL 3ER NIVEL | DUNHAN- BUSH | AHD2AF120VM | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO PRINCIPAL5TO NIVEL | DUNHAN- BUSH | AHD2AF120VM | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO PRINCIPAL 6TO NIVEL | DUNHAN- BUSH | 6CC2000-4R L/H | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO SALON DE CONFERENCIA 6TO NIVEL No. 1 | DUNHAN- BUSH | 6CC2000-4R | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO LABORATORIO CLINICO-1ER NIVEL | DUNHAN- BUSH | 6HCB145D-4R L/H | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO ALMACEN | DUNHAN- BUSH | 6HCB250D - 4R | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
MANEJADORA AIR4E ACONDICIONADO FRENTE AL ASCENSOR 1ER NIVEL | DUNHAN- BUSH | 6HCB145D-3R R/H | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO COMEDOR EMPLEADOS | DUNHAN- BUSH | 6HCB145D-4RR14 | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-26 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO PRINCIPAL LOBBY 2DO NIVEL | DUNHAN- BUSH | 6AHDAF180VM | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-28 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO MEDICINA NUCLEAR | DUNHAN- BUSH | 6HCB435D-4R L/H | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-29 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
AIRE ACONDICIONADO SALA DE ESPERA 6TO NIVEL No. 3 | DUNHAN- BUSH | 2B11400267 | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
AIRE ACONDICIONADO SALA DE ESPERA 6TO NIVEL No. 2 | DUNHAN- BUSH | 2B11400261 | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
AIRE ACONDICIONADO SALA DE ESPERA 6TO NIVEL No. 1 | DUNHAN- BUSH | 2B11400251 | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 25/092025 |  |  | 2025-12-25
R
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO FACTURACION 1ER NIVEL | DUNHAN- BUSH | 6HCB250D-4R L/H | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-27 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
MANEJADORA DE AIRE ENTRADA ADMINISTRATIVA 2DO NIVEL | DUNHAN- BUSH | 6HCB320D-4R R/H | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO ENTRADA J10 | DUNHAN- BUSH | 6CC2000-4R | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
MANEJADORA AIRE ACONDICIONADO BANCO DE SANGRE-1ER NIVEL | DUNHAN- BUSH | 6HCB145D-3R L/H | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-09-25 |  |  | 2025-12-25
R
ASCENSORES
6 ASCENSORES | KONE | LOPCB | MENSUAL | P | 2025-01-25 | 2025-02-25 | 2025-03-25 | 2025-04-25 | 2025-05-25 | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 2025-10-25 | 2025-11-25 | 2025-12-25
|  |  |  | R | 2025-01-02 | 2025-02-10
CHILLER - 540 TONELADAS
CHILLER - 540 TONELADAS (PRINCIPAL) | DUNHAN- BUSH | AVX. A540M - AR HR | MENSUAL | P | 2025-01-25 | 2025-02-25 | 2025-03-25 | 2025-04-25 | 2025-05-25 | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 2025-10-25 | 2025-11-25 | 2025-12-25
R
MINICHILLERS-ACELERADORES LINEALES
MINICHILLER #1 MINICHILLER #2 MINICHILLER #3 ACELERADORES LINEALES | A ESPECIFICAR | A ESPECIFICAR | TRIMESTRAL | P |  |  | 2025-03-25 |  |  | 2025-06-25 |  |  | 2025-10-25 |  |  | 2025-12-25
R
CAMPANAS DE EXTRACCION DE PATOLOGIA
3 CAMPANAS DE EXTRACCION | N/A | CAMPANA #1 Teñidor Automatico CAMPANA #2 Procesador de tejidos CAMPANA #3 Macroscópica | TRIMESTRAL | P | 2025-01-25 |  |  | 2025-04-25 |  |  | 2025-07-25 |  |  | 2025-10-25
|  |  |  | R | 2025-01-23
PLANTAS ELECTRICAS
PLANTAS ELECTRICA # 1 | CUMMINS | QSK23-G2 | MANTENIMIENTO A REALIZAR CUANDO SE CUMPLE 250-300 DE CONSUMO | 250/300 HORAS DE CONSUMO
R
PLANTAS ELECTRICA # 2 | CUMMINS | QSK23-G2 | MANTENIMIENTO A REALIZAR CUANDO SE CUMPLE 250-300 DE CONSUMO | 250/300 HORAS DE CONSUMO
R
PLANTAS ELECTRICA # 3 | CUMMINS | QSK23-G2 | MANTENIMIENTO A REALIZAR CUANDO SE CUMPLE 250-300 DE CONSUMO | 250/300 HORAS DE CONSUMO
R
PLANTAS ELECTRICA # 4 | CUMMINS | QSK23-G2 | MANTENIMIENTO A REALIZAR CUANDO SE CUMPLE 250-300 DE CONSUMO | 250/300 HORAS DE CONSUMO
R
BOMBAS DE AGUA POTABLE
BOMBA DE AGUA POTABLE DE 25HP + VARIADOR #1 | LEESON | C256T34DK5A | SEMESTRAL | p | [5 empty] | 2025-06-25 | [5 empty] | 2025-12-25
R
BOMBA DE AGUA POTABLE DE 25HP + VARIADOR #2 | LEESON | C256T34DK5A | SEMESTRAL | p | [5 empty] | 2025-06-25 | [5 empty] | 2025-12-25
R
BOMBA DE AGUA POTABLE DE 25HP + VARIADOR #3 | LEESON | C256T34DK5A | SEMESTRAL | p | [5 empty] | 2025-06-25 | [5 empty] | 2025-12-25
R
BOMBAS DE AGUA HELADA
BOMBA DE AGUA HELADA DE 150HP + VARIADOR #1 | N/A | NO VISIBLE | SEMESTRAL | p | [5 empty] | 2025-06-25 | [5 empty] | 2025-12-25
R
BOMBA DE AGUA HELADA DE 150HP + VARIADOR #2 | N/A | NO VISIBLE | SEMESTRAL | p | [5 empty] | 2025-06-25 | [5 empty] | 2025-12-25
R
BOMBAS DEL SISTEMA OSMOSIS
BOMBA DEL SISTEMA OSMOSIS DE 5 HP #1 | LEESON | C184T4T34FK40AA | SEMESTRAL | p | [5 empty] | 2025-06-25 | [5 empty] | 2025-12-25
R
BOMBA DEL SISTEMA OSMOSIS DE 5 HP #2 | LEESON | C184T4T34FK40AA | SEMESTRAL | p | [5 empty] | 2025-06-25 | [5 empty] | 2025-12-25
SISTEMAS DE AIRE COMPRIMIDO Y BOMBA DE VACÍO
SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO CICLOTRON | POWEREX | NO VISIBLE | SEMESTRAL | p | [5 empty] | 2025-06-25 | [5 empty] | 2025-12-25
R
SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO GENERAL (CIRUGIA Y RADIOONCOLOGIA) | BEACONMEDES | 4107005494 | SEMESTRAL | p | [5 empty] | 2025-06-25 | [5 empty] | 2025-12-25
R
BOMBAS CENTRO CICLOTROM
BOMBA DEL SISTEMA CICLOTROM DE 3HP |  |  | SEMESTRAL | P | [5 empty] | 2025-06-25
R
BOMBA DEL SISTEMA CICLOTROM DE 3HP |  |  | SEMESTRAL | P | [5 empty] | 2025-06-25
R
BOMBA DEL SISTEMA CICLOTROM DE 1.5 HP |  |  | SEMESTRAL | P | [5 empty] | 2025-06-25
R
BOMBA DEL SISTEMA CICLOTROM DE 1.5 HP |  |  | SEMESTRAL | P | [5 empty] | 2025-06-25
R
BOMBA DEL SISTEMA CICLOTROM DE 1.5 HP |  |  | SEMESTRAL | P | [5 empty] | 2025-06-25
R
BOMBA DEL SISTEMA CICLOTROM DE 1.5 HP |  |  | SEMESTRAL | P | [5 empty] | 2025-06-25
R
Note on O80: Leidy Karla Feliz: En espera de que concluya el proceso en compras, para adjudicación de contrato

## CONTROL CALIDAD AGUA
Identificación del Equipo |  |  | Frecuencia de Mantenimiento | PROGRAMADO _________ REALIZADO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Nombre | Marca | Modelo/ Especificación
CHILLERS
CHILLER 540 TON Control y Calidad de Agua Helada | DUNHAN- BUSH | AFVX 495-6HR | MENSUAL (4 REPORTES AL MES) | P | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 2025-03-30 | 31/04/2025 | 2025-05-30 | 31/06/2025 | 2025-07-30 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-12-31
|  |  |  | R | 2025-01-07 | 2025-02-06
[5 empty] | 2025-01-14 | 2025-02-10
[5 empty] | 2025-01-20 | 2025-02-17
2025-01-27
MINICHILLERS
3 MINICHILLERS DE LOS ACELERADORES LINEALES Control y Calidad de Agua | YORK-SHIPLEY | 54BC-S3D-70-S150-N/3 | MENSUAL (4 REPORTES AL MES) | P | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 2025-03-30 | 31/04/2025 | 2024-05-30 | 31/06/2025 | 2025-07-30 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-12-31
|  |  |  | R | 2025-01-07 | 2025-02-06
[5 empty] | 2025-01-14 | 2025-02-10
[5 empty] | 2025-01-20 | 2025-02-17
2025-01-27
CALDERAS
2 CALDERAS Control y Calidad de Agua | YORK-SHIPLEY | 54BC-S3D-70-S150-N/3 | MENSUAL (4 REPORTES AL MES) | P | 2025-01-30 | 2025-02-28 | 2025-03-30 | 31/04/2025 | 2025-05-30 | 31/06/2025 | 2025-07-30 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-12-31
|  |  |  | R | 2025-01-07 | 2025-02-06
[5 empty] | 2025-01-14 | 2025-02-10
[5 empty] | 2025-01-20 | 2025-02-17
2025-01-27

## INDICADOR
Equipos Electromecánicos
Mes | Mantenimientos Realizados en fecha | Mantenimientos Programados | % Cumplimiento | Meta
2023-01-01 | 20 | 22 | 90.91% | 90%
2023-02-01 | 19 | 21 | 90.48% | 90%
2023-03-01 | 18 | 25 | 72% | 90%
2023-04-01 | 22 | 22 | 100% | 90%
2023-05-01 | 13 | 13 | 100% | 90%
2023-06-01 | 12 | 38 | 31.58% | 90%
2023-07-01 | 5 | 5 | 100% | 90%
2023-08-01 | 3 | 3 | 100% | 90%
2023-09-01 | 23 | 48 | 47.92% | 90%
2023-10-01 | 33 | 33 | 100% | 90%
2023-11-01 | 6 | 13 | 46.15% | 90%
2023-12-01 | 15 | 23 | 65.22% | 90%
2024-01-01 | 5 | 11 | 45.45% | 90%
2024-02-01 | 6 | 10 | 60% | 90%
2024-03-01 | 30 | 33 | 90.91% | 90%
2024-04-01 | 3 | 4 | 75% | 90%
2024-05-01 | 1 | 3 | 33.33% | 90%
2024-06-01 | 29 | 42 | 69.05% | 90%
2024-07-01 | 4 | 6 | 66.67% | 90%
2024-08-01 | 4 | 16 | 25% | 90%
2024-09-01 | 36 | 42 | 85.71% | 90%
2024-10-01 | 14 | 15 | 93.33% | 90%
2024-11-01 | 19 | 19 | 100% | 90%
2024-12-01 | 51 | 51 | 100% | 90%
2025-01-01 | 13 | 14 | 92.86%
2025-02-01 | 12 | 14 | 85.71%
2025-03-01
2025-04-01
2025-05-01
Total | 92 | 103 | 89.32% | 90%